ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТ ООО «УК «ЗАПАДНОЕ»

НА  2013Г.

Возможна корректировка (реально выполненные работы, корректировка коэффициента, проведение осмотра дома, наличие денежных средств на лицевом счете дом), в связи с необходимостью проводить работы, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).

| № п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм | Объем | Планируемый срок ремонта | Ориентировочная стоимость,руб. | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б.Хмельницкого,4 | замена двери | шт | 2 | 2кв. | 19 630 | Метал. |  |  |
|  |  | ремонт балконной плиты | М2 | 4,8 | 3кв. | 1 155 | Кв.6 |  |  |
|  |  | ремонт цоколя | М2 | 62 | 3кв. | 17 083 |  |  |  |
|  |  | ремонт подъезда,2эт | шт | 2 | 4кв. | 32 000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М | 124 | 3кв. | 85 500 |  |  |  |
| 2 | Б.Хмельницкого,12 | Ремонт отмостки | М2 | 175 | 3кв. | 120 700 |  |  |  |
|  |  | Ремонт асфальт. покрытия | М2 | 125,0 | 3кв. | 62 000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 165,0 | 3кв. | 45 500 |  |  |  |
|  |  | Замена оконных блоков | шт | 4 | 3кв. | 39 500 | 4под. |  |  |
|  |  | Установка светильника | шт | 1 | март | 6 000 | 3под. |  |  |
| 3 | Виноградная,16а | Аварийные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Виноградная,16б | Ремонт балконной плиты | М2 | 4,2 | май | 1 000 | Кв.9 |  |  |
|  |  | Ремонт козырька | шт | 1 | июнь | 7 300 | 2под. |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 25 000 | 1 под. |  |  |
|  |  | Освещение (кобра) | мест | 1 | 2кв. | 6 000 | 1под. |  |  |
|  |  | Расширительный бак (ремонт кирпичной кладки) | М2 | 20,0 | 2кв. | 11 100 | Кровля с вышки |  |  |
| 5 | Вишневая,9 | Геометизация МПШ | м | 21 | 2кв. | 27 300 | Кв.45 |  |  |
|  |  | Смена ввода ГВС | м | 6 | 2кв. | 2 300 | Совместно с МУП «ЖЭУ» |  |  |
| 6 | Вишневая,11 | Смена труб ХВС + запрная арматура | м | 45,0 | февраль | 15 500 | подвал |  |  |
|  |  | Смена труб ГВС,ХВС | м | 15 | февраль | 5 400 | Кв.2,5 |  |  |
|  |  | Устройство перил | м | 25 | апрель | 6 000 | Подъезд 1,3,4,5 |  |  |
|  |  | Устройство решеток | шт | 3 | апрель | 2 700 | Тех. этаж |  |  |
|  |  | Герметизмаация МПШ | м | 18 | 3кв | 23 400 | Кв.45 |  |  |
|  |  | Ремонт внутридворовой дороги | м | 250 | 3кв | 47 600 |  |  |  |
|  |  | Ремонт ВРУ | мест | 1 | 2кв. | 6 000 | подвал |  |  |
|  |  | Установка узла учета электро |  |  |  |  | Ресурсоснабжающая организация |  |  |
| 7 | Жуковского,5 | Смена труб ЦК | м | 40,0 | 4кв. | 33 700 | Подвал,3,4 под. |  |  |
|  |  | Смена труб ЦО | м | 20,0 | 3кв. | 2 900 | Подвал,4под. |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 200,0 | июль | 55 100 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м2 | 60,0 | июль | 9 400 | Кв.50 |  |  |
|  |  | Смена трубопровода ЦК | м | 6,0 | 2кв. | 5 000 | Кв.37,40 |  |  |
|  |  | Смена трубопровода ХВС | м | 3,5 | 2кв. | 1 000 | Кв.37 |  |  |
|  |  | Ремонт козырьков | м | 12,0 | 2кв. | 1 800 | Вход в подъезд |  |  |
| 8 | Жуковского,7 | Ремонт отмостки | м | 200,0 | 3кв. | 146 200 |  |  |  |
|  |  | Ремонт электропроводки наружного освещения | м | 30 | м | 44 000 | 3,4 под |  | 3 и 4 под. |
|  |  | Ограждение аппаратуры | М2 | 24 | 3кв. | 8 700 | При опрессовке |  |  |
|  |  | (узла учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Калинина,90 | Аварийные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Калинина,97 | Ремонт фасада | М2 | 12 | май | 8 500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | м | 75 | июнь | 20 600 |  |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 30 | 3кв. | 8 500 | По заявлениям |  |  |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 30 | 3кв. | 8 500 | По заявлениям |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 30 | 3кв. | 26 000 | По заявлениям |  |  |
| 11 | Калинина,100 | Ремонт вент.канал | М3 | 0,7 | май | 6 200 | Кирпичная кладка |  |  |
|  |  | Замена водост.труб | м | 7,0 | апрель | 2 000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 15 900 | 1под. |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | ноябрь | 15 900 | 2под |  |  |
|  |  | Окраска козырьков | М2 | 14 | май | 970 |  |  |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 5 | 2кв. | 29 600 |  |  |  |
| 12 | Калинина,102 | Смена труб ЦК | м | 10 | 3кв. | 8 500 | По заявлением и разборкой пола |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 10 | 3кв. | 3 000 | -«- |  |  |
|  |  | Ремонт фасада | м | 1140 |  |  | Работы капитального характера |  |  |
|  |  | Ремонт электропроводки | мест | 6 | 4кв. | 8 760 | моп |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 10 | 2кв. | 7 000 | Кв.14 |  |  |
| 13 | Калинина,104 | Ремонт входа в подвал | М2 | 18 | 2кв. | 6 300 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 10 | 2кв. | 1 552 |  |  |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 4 | июнь | 29 000 |  |  |  |
| 14 | Калинина,106 | Кронирование деревьев | шт | 2 | 2кв. | 14 500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт ЦО В МОП | м | 15 | 3кв | 2 200 | Под. №1,2 |  |  |
| 15 | Калинина,108 | Ремонт стен | М2 | 6,5 | май | 1 500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | март | 15 900 | 2 под. |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя с фасадом | М2 | 1140 |  |  | Работы капитального характера |  |  |
|  |  | Ремонт балконных плит | М2 | 4,8 | май | 1 200 | Кв.5 |  |  |
| 16 | Калинина,111 | Ремонт балконной плиты | М2 | 4,2 | апрель | 1 100 | Кв.57 |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней | шт | 4 | июль | 800 |  |  |  |
|  |  | Ремонт внутридомовой дороги | М2 | 270 | 3кв. | 180 000 |  |  |  |
|  |  | Смена кранов маевского | шт | 10 | 3кв. | 750 | При опресовке |  |  |
|  |  | Устройство отмостки | м | 250 | 3кв. | 173 000 |  |  |  |
| 17 | Калинина,113 | Ремонт цоколя | М2 | 120 | 2кв. | 33 064 |  |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 80 | 3кв | 21 790 | подвал |  |  |
|  |  | Установка запорной арматуры | шт | 46 | 2,3 кв. | 700 | При опрессовке |  |  |
|  |  | Смена оконных блоков | шт | 16 | 4кв. | 158 000 | При наличии средств |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 185 | 3кв. | 127 595 |  |  |  |
|  |  | Смена задвижки | шт | 2 | 3кв | 400 | D 80 |  |  |
| 18 | Калинина,121 | Смена водостосточных труб | м | 45 | июль | 2 000 |  |  |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 9 | 3кв. | 65 250 |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 70 | 3кв. | 70 000 |  |  |  |
|  |  | Устройство решеток оконных | шт | 8 | август | 2 900 | 1,2 под. |  |  |
| 19 | Калинина,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена двери | шт | 2 | октябрь | 19 630 | 1,2 под. |  |  |
|  |  | Ремонт освещения | шт | 1 | 2кв. | 6 000 |  |  |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 2 | 2кв. | 19 698 |  |  |  |
| 20 | Калинина,127 | Смена водосточных труб | м | 15 | 1кв. | 700 | Кв.41 |  |  |
| 21 | Калужский проезд,9 | Аварийные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Комарова,4/2 | Ремонт подъезда № 1 | шт | 1 | 4кв | 112 300 |  |  |  |
|  |  | Ремонт холла №1 | шт | 1 | 4кв | 7 500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда№2 | шт | 1 | март | 112 300 |  |  |  |
|  |  | Ремонт холла №2 | шт | 1 | март | 7 500 |  |  |  |
| 23 | Комарова,8 | Смена труб ГВС | м | 50 | 2кв | 14 000 |  |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 50 | 3кв | 14 000 |  |  |  |
|  |  | Смена труб ЦО | м | 50 | 3кв | 7 100 | При опрессовке |  |  |
|  |  | Асфальтирование | м | 110 | 3кв | 56 000 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы | шт | 5 | март | 6 000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | май | 40 500 |  |  |  |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 8 | апрель | 1 400 |  |  |  |
| 24 | Ломоносова,24 | Смена труб ХВС | м | 8,5 | 1кв. | 3500,0 | подвал |  |  |
|  |  | Ремонт козырька | м | 7,0 | апрель | 900 | 3под. |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 50800 | 1под. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 170,0 | 3кв. | 117200 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м | 150,0 | 2кв. | 23300 | 2под. |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 175,0 | август | 48200 |  |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней | м | 12,5 | 3кв. | 1700 | 1,2,3 под. |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 4 | январь. | 3400 | 1 под., подвал |  |  |
|  |  | Асфальтирование трот. | м | 120,0 | 3кв | 59500 |  |  |  |
| 25 | Ломоносова,81 | Ремонт отмостки | М2 | 76 | май | 52500 |  |  |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 2 | 3кв. | 10600 |  |  |  |
| 26 | Ломоносова,89 | Ремонт отмостки | м | 82,0 | 3кв. | 56500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 45,0 | 3кв. | 12400 |  |  |  |
| 27 | Ломоносова,93 | Заделка трещин по фасаду | м | 15 | июль | 2500 |  |  |  |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 82 | 3кв. | 56500 |  |  |  |
| 28 | Мариупольское шоссе,19 | ГМПШ | м | 27,0 | апрель | 35000 | Кв.42,71 |  |  |
|  |  | Установка почтовых ящиков | шт | 72 | февраль | 30000 | 1,2 под |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней | М2 | 11 | июнь | 1100 |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырьков | М2 | 36 | июнь | 5000 |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода | М2 | 24 | август | 1700 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 200 | 2кв. | 31100 | 1 под., козырьки |  |  |
|  |  | Ремонт электропроводки | мест | 3 | 2кв. | 6000 | подвал |  |  |
| 29 | Мариупольское шоссе,54 | Ремонт детской площадки | шт | 1 | май | 5000 |  |  |  |
| 30 | Менделеева,4 | Установка почтовых ящиков | шт | 80 | 2кв. | 39000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт откосов | шт | 4 | февраль | 3200 | 1под. |  |  |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 60 | апрель | 2600 |  |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 170 | июнь | 46800 |  |  |  |
|  |  | Ремонт балконных плит | М2 | 24,5 | 2кв. | 5800 |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырьков | м | 9,0 | апрель | 2200 |  |  |  |
| 31 | Менделеева,8/2 | Ремонт балконной плиты | М2 | 4,2 | май | 1050 | Кв.16 |  |  |
|  |  | Обрезка деревьев | шт | 1 | 2кв. | 5800 |  |  |  |
| 32 | Мичурина,11 | Ремонт цоколя | М2 | 40 | июнь | 11100 |  |  |  |
|  |  | Заделка трещин | м | 8 | июнь | 1200 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 15800 |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 85 | 3кв. | 58600 |  |  |  |
| 33 | Панфилова,109/1 | Смена труб ЦК | м | 30,0 | 3,4 кв. | 25300 | Стояки МОП |  |  |
|  |  | Гидроизоляция душевых | М2 | 12,0 | 2кв | 2100 |  |  |  |
|  |  | Ремонт холла | М2 | 320 | 1кв. | 45000 |  |  |  |
| 34 | Пархоменко,17 | Герметизация МПШ | м | 48 | 2кв. | 62400 | Кв.29, 85 |  |  |
|  |  | Ремонт козырька подъезда | шт | 3 | 3кв | проект | 2,4под. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м | 80 | 2кв | 55200 |  |  |  |
|  |  | Ремонт ЦК | м | 8 | 1кв. | 6800 | подвал |  |  |
|  |  | Смена труб ГВС (обратка) | м | 25 | 1кв. | 6800 | 9эт,3 под. |  |  |
| 35 | Попова,6 | Смена оконных блоков | шт | 8 | 2кв. | 79000 | 1,2 под |  |  |
|  |  | Смена двери входа в подъезд | шт | 2 | 3кв. | 9200 | 1,2 под |  |  |
| 36 | Попова,6/1 | Ремонт цоколя | М2 | 95,0 | июнь | 26200 |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки фасада | М2 | 12,5 | май | 4200 | Кв.16,37 |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 120 | июнь | 12000 | Кв.38,20 |  |  |
|  |  | Установка скамеек | шт | 1 | май | 6500 |  |  |  |
| 37 | С.И.Шило,186/1 | Ремонт электрощитовой | шт | 1 | февраль | 13000 | 1под |  |  |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 40 | 2кв. | 10900 | подвал |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 40 | 3кв. | 10900 |  |  |  |
|  |  | Ремонт электроосвещения | шт | 36 | 2кв. | 12000 | 1,2 под. |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 40 | 4кв. | 33700 |  |  |  |
| 38 | С.И.Шило,186/2 | Обрезка деревьев | шт | 4 | 1кв. | 212200 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 1кв. | 50800 | 4под. |  |  |
|  |  | Смена трубы ХВС | м | 10 | март | 8200 | подвал |  |  |
|  |  | Установка деревянных поручней | м | 102,0 | 2кв. | 9500 | 1,2,3,5 под. |  |  |
|  |  | Ремонт козырька | шт | 2 | 2кв | 3100 | 4,6 под. |  |  |
|  |  | Установка козырьков оголовков вентканалов | шт | 18 | 2кв | 7000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт крылец | шт | 2 | 3кв. | 3000 | 3,6,под. |  |  |
|  |  | Ремонт кровли козырьков входа в подъезд | шт | 6 | 3кв | 10000 | 1-6 под. |  |  |
|  |  | Смена двери выхода на кровлю | шт | 1 | апрель | 2400 | 2под. |  |  |
|  |  | Смена двери входа в подвал | шт | 2 | 3кв. | 12000 | 1,6 под |  |  |
|  |  | Ремонт электроосвещения | м | 150 | 3кв | 25000 | подвал |  |  |
| 39 | С.И.Шило,188 | Ремонт парапетов | м | 160,0 | 2кв. | 23500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт балконной плиты | М2 | 70,0 | 2кв. | 57000 | Кв.31,32,33,69,70 |  |  |
|  |  | Смена стояков ХВС, ГВС, ЦК | м | По 60,0 | 3,4 кв. | 83000 | По заявлениям |  |  |
|  |  | Устройство турникета | м | 50,0 | 2кв. | 7700 |  |  |  |
|  |  | Устройство решеток продухов тех.этажа | шт | 3 | 2кв | 1800 | Тех. этаж |  |  |
|  |  | Ремонт вентканалов | шт | 1 | 2кв. | 1500 | Кв.67 |  |  |
| 40 | С.И.Шило,200 | Герметизация МПШ | м | 15 | 2кв | 19500 | Кв.68, 216 |  |  |
|  |  | Замена задвижек | шт | 3 | 2кв. | 7000 | Ввод ХВС |  |  |
|  |  | Установка скамеек | шт | 5 | 2кв. | 32500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт освещения подъездов | шт | 7 | 3кв. | 3000 |  |  |  |
|  |  | Установка на «кобры» датчиков по освещенности | шт | 7 | 3кв. | 20000 |  |  |  |
|  |  | Восстановление ЦО в подъездах | м | 140 | 3кв. | 19700 | 1,2 этаж |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв | 112300 | 4под. |  |  |
|  |  | Ремонт внутрид. дороги | М2 | 370 | 3кв | 255000 |  |  |  |
| 41 | С.И.Шило,200/4 | Ремонт кровли | М2 | 20 | 2кв. | 3100 | Кв.64 |  |  |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 270,0 | 2кв. | 186200 |  |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 100 | февраль | 84250 | подвал |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 15 | март | 12700 | подвал |  |  |
| 42 | С.И.Шило,247 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 1кв. | 112000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | м | 230 | 3кв | 63400 |  |  |  |
|  |  | Установка скамеек | шт | 4 | 2кв. | 26000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 270 | 3кв. | 186200 |  |  |  |
|  |  | Смена стояка ГВС | м | 3 | 1кв. | 2500 | Кв.37 |  |  |
|  |  | Смена стояка ХВС | м | 3 | 1кв. | 2500 | Кв.37 |  |  |
|  |  | Ремонт осветительных приборов | мест | 10 | 1кв. | 12000 | Правое крыло |  |  |
| 43 | Театральная,17/2 | Ремонт козырьков | шт | 2 | май | 4500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъездов | шт | 2 | 2кв | 50800 |  |  |  |
|  |  | Смена двери | шт | 1 | 3кв. | 4600 | Кв.89 |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней | шт | 16 | 2кв. | 9000 |  |  |  |
| 44 | Театральная,19 | Ремонт штукатурки стен | м | 1,6 | 1кв. | 1500 | Кв.26 |  |  |
|  |  | Цементная стяжка пола | М2 | 75,0 | июль | 5000 |  |  |  |
| 45 | Театральная,19/3 | Ремонт коридора | М2 | 75 | март | 8000 | Кв.144, после залития |  |  |
|  |  | Ремонт деревянного пола | М2 | 12 | март | 3000 | «» |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м | 250,0 | август | 38800 |  |  |  |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 10 | 2кв. | 8500 | подвал |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 10 | 2кв. | 5600 | подвал |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 10 | 2кв. | 5600 | подвал |  |  |
|  |  | Смена оконных блоков МОП | шт | 18 | 3кв. | 177700 | При наличии средств |  |  |
|  |  | Ремонт козырька | шт | 1 | 3кв. | 6000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт балконов | шт | 8 |  | капитальная работа | Работа капит. характера |  |  |
|  |  | Ремонт козырька | М2 | 38,0 | 3кв. | 7500 |  |  |  |
|  |  | Смена двери | шт | 1 | 2кв. | 4600 |  |  |  |
| 46 | Театральная,34/1 | Навеска водосточных труб | м | 80,0 | август | 3500 |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырьков | м | 36,0 | июнь | 4700 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м | 130,0 | апрель | 20200 | Кв.46,1пол. |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | М2 | 4 | 1кв. | 3400 | Кв.34 |  |  |
| 47 | Транспортная,1/3 | Ремонт кровли | М2 | 350,0 | май | 54500 | Кв.10,11,12,21,51 |  |  |
|  |  | Устройство отмости | М2 | 250,0 | 3кв. | 172500 |  |  |  |
| 48 | Транспортная,9а | Ремонт венканалов | М3 | 0,6 | Март, апрель | 3700 |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 102 | 3кв. | 70500 |  |  |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 1 | 2кв. | 5200 |  |  |  |
| 49 | Транспортная,10а | Устройство отмостки | Кв.м | 100 | 3кв. | 69000 |  |  |  |
|  |  | Заделка трещин | м | 35,0 | 3кв. | 1820 |  |  |  |
| 50 | Транспортная,11а | Заделка трещин | м | 20,0 | июль | 1470 |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м | 83,0 | 3кв. | 57300 |  |  |  |
|  |  | Смена оконного блока | шт | 1 | 4кв. | 9800 |  |  |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 4 | 3кв. | 19300 |  |  |  |
| 51 | Транспортная,23а | Смена двери | шт | 1 | 4кв. | 4600 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 15800 |  |  |  |
| 52 | Транспортная,24а | Ремонт кирпичной кладки фасада | место | 1 | 2кв. | 5800 |  |  |  |
|  |  | Ремонт пола | мест | 1 | 2кв. | 3000 |  |  |  |
|  |  | Устройство отмостки | Кв.м | 76,8 | 3кв. | 53000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 26,0 | 3кв. | 7200 |  |  |  |
| 53 | Транспортная,26а | Навеска водосточных труб | м | 3,0 | 2кв. | 800 |  |  |  |
| 54 | Транспортная,99 | Ремонт подъезда | шт | 3 | март | 27400 | 1,2,3 под. |  |  |
|  |  | Ремонт вентканалов | шт | 2 | 2кв | 4500 | Кв.9 |  |  |
| 55 | Транспортная,101 | Ремонт вентканалов | М3 | 0,7 | май | 2700 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | 4кв. | 17600 | 4,5под. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 96,0 | 3кв. |  |  |  |  |
| 56 | Транспортная,105 | Заделка трещин | м | 15,0 | июнь | 1400 |  |  |  |
| 57 | Транспортная,117 | Ремонт отмостки | М2 | 90,0 | 3кв. | 62000 |  |  |  |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 10,0 | май | 1400 |  |  |  |
| 58 | Транспортная,119 | Ремонт шиферной кровли | Кв.м | 50,0 | апрель | 23300 | Кв.5 |  |  |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 14,0 | апрель | 1600 |  |  |  |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 90,0 | 3кв. | 62000 |  |  |  |
| 59 | Транспортная,135 | Ремонт подъезда | шт | 2 | 4кв. | 31700 | 1,2 под. |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 63,0 | июль | 17400 |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 8,5 | август | 5800 |  |  |  |
|  |  | Обрезка деревьев | шт | 4 | 3кв. | 19200 |  |  |  |
| 60 | Транспортная,145 | Ремонт козырька | шт | 1 | май | 450 |  |  |  |
|  |  | Асфальтирование придомовой террит. | М2 | 50 | 3кв. | 24700 |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м | 95 | 3кв. | 65000 |  |  |  |
|  |  | Монтаж освещения в подвале, МОП | мест | 3 | 2кв. | 6000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м | 2 | апрель | 1300 | примыкания |  |  |
| 61 | Циолковского,30/2 | Смена труб ЦК | м | 10 | 1,2кв. | 8500 | 3-4 под. |  |  |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 60 | 1кв. | 16300 | подвал |  |  |
|  |  | Устройство отмостки | м | 350 | 3кв. | 242000 |  |  |  |
|  |  | Устройство бельевых стоек | шт | 2 | 2кв. | 2000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъездов | шт | 2 | 4кв. | 112000 | 4,5 под. |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 300 | 3кв. | 46500 | 1 под., кв.75 |  |  |
| 62 | Циолковского,30/3 | Смена труб ЦО | м | 24 | январь | 16 000,0 | Кв.8 |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС, ГВС | м | 46 | январь | 27 000,0 | Кв.3,6,9,12,15 |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 20 | январь | 18 000,0 | Кв.3,6,9,12,15 |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 42 | январь | 40 000,0 | подвал |  |  |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 192 | 1кв. | 110 000,0 | подвал |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 45 | 1кв. | 26 000,0 | Кв.17 |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 8 | 1кв. | 5 300 | Кв.10 |  |  |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 18 | 1кв | 10 500 | Кв.1,4,7,10,13 |  |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 18 | 1кв | 10 500,0 | Кв.1,4,7,10,13 |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 18 | 1кв. | 15 500,0 | Кв.1,4,7,10,13 |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки +площадки перед подъездами | М2 | 257 | апрель | 125 723,0 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 350 | 2кв. | 88 000,0 | Кв.13,14,15,74,75 |  |  |
|  |  | Ремонт водостоков | м | 6 | май | 4 000,0 | 1,3 под, фасад |  |  |
|  |  | Покраска газовых труб | м | 32,6 | июль | 4 000,0 |  |  |  |
|  |  | ГМПШ | м | 276 | июль | 360 000,0 | Кв7,10,12,13,43,52,28,68,71,73,74,75 |  |  |
| 63 | Циолковского,32 | Герметизация МПШ | м | 360 | 2кв. | 460000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли козырька | м | 52,6 | 2кв. | 6200 |  |  |  |
|  |  | Устройство поручней | м | 24 | апрель | 3500 | 3 под. |  |  |
|  |  | Установка двери метал. | Шт. | 2 | 1кв. | 12000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | м | 200,0 | 3кв. | 31000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъездов | шт | 2 | 4кв. | 102000 | 1,2 под. |  |  |
|  |  | Смена стояков | м | 34 | 3кв. | 9500 | Подъездное отопление |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней | М2 | 22 | июль | 3000 |  |  |  |
| 64 | Чехова,276 | Аварийные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Чехова,322,322а | Смена труб ХВС, ГВС, ЦО, ЦК | м | По 50 | 1,2,3,4 кв. | 82800 | подвал |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 420 | 3кв | 115700 |  |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней | М2 | 70 | 3кв. | 3500 |  |  |  |
|  |  | Смена двери | шт | 1 | 3кв. | 4600 | Пр.крыло |  |  |
| 66 | Чехова,326,326а | Ремонт откосов | М2 | 250 | 1,2 кв. | 41000 | МОП |  |  |
|  |  | Ремонт подъездов | шт | 4 | 4кв. | 390000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт ступени | шт | 2 | 2кв. | 8500 | Левое крыло |  |  |
|  |  | Асфальтирование придомовой территории | М2 | 60 | 2кв | 29750 | Левое крыло |  |  |
|  |  | Смена труб внутреннего водостока | м | 3 | 1кв. | 1200 | Кв.126 |  |  |
|  |  | Ремонт ГВС (обратка) | м | 30,0 | 4кв. | 8200 | Кв.93 |  |  |
| 67 | Чехова,355 | Ремонт внутридворовой дороги | М2 | 450 | Март, апрель | 260000 | При благоприятных |  |  |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 420 | Март, апрель | 290000 | Погодных условиях |  |  |
| 68 | Чучева,46 | Смена труб ХВС, ГВС | м | 60,0 | 3кв. | 16300 | Стояки по квартирам |  |  |
|  |  | Устройство запорной арматуры ЦО | шт | 60 | 3кв. | 4000 | При опрессовке |  |  |
|  |  | Ремонт коридоров | шт | 1 | 4кв. | 15800 |  |  |  |
|  |  | ГМПШ | м | 60 | 3кв. | 78000 | 15,34,72,129,162 |  |  |
|  |  | гидрофобизация | м | 18 | 3кв. | 23400 | Кв.52 |  |  |
|  |  | Замена ввода ХВС | м | 6,0 | апрель | 9600 | Совместно с водоканалом |  |  |