## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 4/2 по ул. КОМАРОВА
за период c 01.04.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.04.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 4 | проект на ремонт электроснабжения дома, применительно | Элепроводка в камерах кабель или провод | п.м. | 1 | 167500 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "Новый проект". Акт № 8
2 | 2010 | 12 |  | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 9.61 | 9560 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ООО "ДСК". Акт №1
3 | 2010 | 12 | За 9 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 6918.31 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 12 | За 9 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6104.39 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 11 | чердак,Применительно смена кранов D15,20 | Установка вентиля D 20 мм | шт. | 10 | 7445 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 12 | ком.225 | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | п.м. | 4 | 1641 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 9767.02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 9224.41 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2012 | 1 | кв.833, Применительно ремонт электропроводки со сменой розеток,выключателя,светильника | Электромонтажные работы | м. | 20 | 10497 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ООО "Энергостройкомплекс"
10 | 2012 | 1 | кв.833, применительно ремонт квартиры | Смена обоев улучшенных | кв.м | 58.8 | 20449 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2012 | 1 | парикмахерская | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | п.м. | 4 | 4056 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2012 | 3 | кв.830, этаж 9 | Ремонт подъезда 1 этажного | подъезд | 1 | 28638 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 2653 от 07.11.2011г. Выполнено по суду
13 | 2012 | 6 | холл | Ремонт цементной стяжки полов | кв.м | 5.7 | 7727 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2012 | 7 | Применительно 1 этаж,холл | Ремонт подъезда 1 этажного | подъезд | 1 | 54041 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности, выполнено
15 | 2012 | 11 | кв.917 | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | м. | 4 | 2549 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
16 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 9767.02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 9224.41 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 365108.56 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 4/2 по ул. КОМАРОВА
за период c 01.04.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.04.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 5 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 710 | 1583.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ООО "Центр Сфера". Акт № 10
2 | 2010 | 11 | ком. 615, сбросники | Установка вентиля D 20 мм | шт. | 2 | 2295.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2010 | 11 | ввод ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 40 | 2316.31 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2011 | 1 | подвал, техэтаж | Очистка помещения от мусора | тн | 16 | 5473.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 2 |  | Ремонт цементной стяжки полов | кв.м | 0.3 | 505.67 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 2 | Применительно монтаж труб-да | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 10 | 1352.13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 2 | подвал | Ремонт теплообменника | шт. | 1 | 8065.02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 2 | вход в лифт, + ревизия кран | Ликвидация воздушных пробок | шт. | 31 | 6120.39 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 2 | кв.509-516 подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 23 | 1339.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 2 | Применительно ревизия, разогрев труб | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 12 | 6814.03 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 3 | кв.306 | Смена сгонов у трубопроводов D до 20 мм | шт. | 2 | 614.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 3 | РЭДИ | Ремонт дверного блока | шт. | 2 | 1597.73 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 5 | Применительно работы по замене узла учета электроэнергии | Смена электросчетчиков | шт. | 1 | 22046 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ИП Буршит
14 | 2011 | 6 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 664.4 | 1561.34 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "ПАРТЭК"
15 | 2011 | 6 | Применительно внутр.сист.ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 600 | 21882 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2011 | 6 | Применительно внутр.сист.ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 600 | 19617 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2011 | 7 | Применительно подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 664 | 3320 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Шубин А,С.
18 | 2011 | 8 | кв.829-830 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 2 | 2310 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2011 | 9 | Применительно металл. двери | Ремонт дверного блока | шт. | 2 | 4998 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2011 | 10 | + ремонт окон.перепл. | Смена разбитых стекол | кв.м | 0.9 | 1005.27 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2011 | 11 | МОП,остек.,устан.замков | Ремонт оконных переплетов | шт. | 4 | 3076 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2011 | 11 | ком.408,Применительно D15 | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | м. | 1.5 | 1297 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2011 | 11 | ком.528,Применительно смена крана | Установка вентиля Ф15 | шт. | 1 | 1914 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2011 | 12 | ком.833 ЦО | Установка радиатора (7 секций) | шт. | 1 | 1615 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2011 | 12 | ком.826 подвал | Фасонные и соединительные изделия из полипропилена для канализации:ревизия диаметром 110мм | шт. | 10 | 6143 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2012 | 1 | ком.416 | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | м. | 0.5 | 1475 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
27 | 2012 | 2 | кв.726, применительно смена сгонов и кранов ЦО | Смена сгонов у трубопроводов D до 20 мм | шт. | 4 | 661 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
28 | 2012 | 2 | к.815, лестничная клетка | Смена разбитых стекол | кв.м | 3.8 | 1515 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
29 | 2012 | 4 | техэтаж, применительно регулировка системы ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 100 | 3250 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
30 | 2012 | 4 | подвал, применительно отключение системы ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 2 | 1232 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
31 | 2012 | 4 | подвал.Применительно ремонт | Установка УУТЭ | шт. | 1 | 3695 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ООО "Гелиос"
32 | 2012 | 6 |  | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 917 | 30375 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
33 | 2012 | 6 | подвал | Проверка и ремонт теплообменника с гид. Испытаниями | шт. | 2 | 109594 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
34 | 2012 | 7 | холл, применительно промывка полов, стен после окраски | Очистка помещения от мусора | кв.м | 142 | 1040 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
35 | 2012 | 8 | подъезд, применительно окраска пожарного щита, ящика, ступеней | Масляная окраска металлических поверхностей 1 раз | кв.м | 7 | 325 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
36 | 2012 | 9 | кв.833 (корректировка за декабрь 2011г.) | Смена радиаторов (7 секций) | рад. | 1 | 1623 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
37 | 2012 | 10 | подъезд 1, установка замка в электрощитовой | Cмена замков накладных | шт. | 1 | 270 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
38 | 2012 | 10 | кв.914, ревизия ЩО | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках без ремонта автоматов | шт. | 1 | 2291 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
39 | 2012 | 10 | кв.802, ревизия ВРУ | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов | шт. | 1 | 1068 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
40 | 2012 | 11 | кв.309 | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов | шт. | 1 | 1115 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
41 | 2012 | 11 | кв.912 | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов | шт. | 1 | 791 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
42 | 2012 | 11 | подъезды, замеры остекления |  | подъезд | 2 | 321 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
43 | 2012 | 11 |  | Ликвидация воздушных пробок | шт. | 40 | 4610 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
44 | 2012 | 11 | заполнение системы ЦО с промывкой | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 600 | 10518 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
45 | 2012 | 12 | подъезды | Смена разбитых стекол | кв.м | 19.5 | 15018 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
46 | 2012 | 12 | подъезд 2, монтаж провода | Электромонтажные работы | м. | 12 | 8079 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 4/2 по ул. КОМАРОВА | за период c 01.04.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.04.2010 | за период c 01.04.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.04.2010 по 31.12.2012