## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 322А по ул. ЧЕХОВА
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 1 | кв.192-195 | Смена труб внутреннего водостока (чугунных) 100 мм | п.м. | 4 | 1909.22 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2010 | 2 | кв.20, МОП | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 2 | 1162.81 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2010 | 2 | кв68 | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 10 | 4698.71 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Аварийная ситуация.Выполнено
4 | 2010 | 2 | кв68 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 7 | 3782.97 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Аварийная ситуация. Выполнено
5 | 2010 | 4 | кв192 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 27.2 | 7686.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | График.Выполнено
6 | 2010 | 8 | подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 4 | 1480.66 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено.Устранение аварийной ситуации.
7 | 2010 | 10 | правое крыло, 5 эт., с заменой мойки | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 6 | 2586.17 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Прием инспектора. Выполнено без замены мойки
8 | 2010 | 12 | подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 30 | 9001.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
9 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 6754.64 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 5959.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 3 | кв.20,43,44 Применительно ХВС D40 | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 8 | 2104.07 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
12 | 2011 | 3 | кв. 4,20,43,79 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 9 | 4720.23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
13 | 2011 | 5 | т/обменник | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 3 | 2638 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено при опрессовке т/обменника
14 | 2011 | 6 | подвал Применительно D100, D25 | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 4.8 | 3404 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
15 | 2011 | 7 | подвал | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | м. | 4 | 3934 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2011 | 9 | подвал, Применительно D57 | Смена отдельных участков трубопроводов D 80 (отопление) | м. | 4 | 2789 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2011 | 12 | кв.47-70,Применительно D40 | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 4 | 1452 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2011 | 12 | кв.47-70,Применительно ХВС D40 | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 4 | 2861 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2011 | 12 | сауна | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 3 | 6269 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2011 | 12 | Применительно восстановление энергоснабжения от РП до вводного рубильника машинного отделения | Электромонтажные работы | м. | 5 | 5160 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ООО "Энергостройкомплекс"
21 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7151.97 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6754.64 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2012 | 1 | + оформление исполнительно-технич. документации на газификацию дома | Установка газовой плиты 4-х камфорочных | шт. | 1 | 2607.27 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ОАО "Таганрогмежрайгаз"
24 | 2012 | 3 | подвал , применительно ливневая канализация ф100мм | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 8 | 9845 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2012 | 3 | кв.125-133 МОП, Применительно D40 | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 6 | 13942 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 2577 от 28.10.2011г., выполнено
26 | 2012 | 3 | кв.125-133 МОП, Применительно ХВС D 40 | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 6 | 13003 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 2577 от 28.10.2011г., выполнено
27 | 2012 | 9 | кв.75-99, применительно ГВС и ХВС ф20,32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 12 | 6853 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
28 | 2012 | 9 | кв.44-83 (1-5 этажи), применительно смена труб ЦК ф110мм, ГВС,ХВС ф32мм | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 35.5 | 27348 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено, АДС-05
29 | 2012 | 10 | кв.5, применительно смена труб ливневки ф100мм | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 4 | 4344 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено, АДС-05
30 | 2012 | 10 | кв.103 левое крыло Применительно D110 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 4 | 3835 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 90 от 18.01.2012г., выполнено
31 | 2012 | 11 | правое крыло, 7 этаж, кухня, применительно ХВС, ГВС ф32 | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4 | 3235 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено, АДС-05
32 | 2012 | 11 | кв.13-14, применительно ХВС, ГВС ф32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 12 | 2693 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено, АДС-05
33 | 2012 | 12 | кв.16, смена труб ГВС,ХВС ф32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 22 | 10439 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
34 | 2012 | 12 | подвал | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | м. | 4 | 4096 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
35 | 2012 | 12 | подъезд | Электромонтажные работы | м. | 80 | 28083 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
36 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7151.97 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
37 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6754.64 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 238490.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 322А по ул. ЧЕХОВА
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 1 | ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1684 | 23957.07 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2010 | 2 | Применительно прочитка труб ГВС | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 5 | 368.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2010 | 2 | Применительно ГВС | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 4 | 1528.28 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 3 | подвал, ливневка | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 30 | 1646.88 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2010 | 4 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 862.2 | 1922.71 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ООО "Центр Сфера". Акт № 9
6 | 2010 | 10 | применительно, навеска табличек на подъезды | Навеска ящиков почтовых (на 6 отделений) | шт. | 2 | 82.16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2010 | 11 | подвал, ХВС, применительно | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 1 | 2037.58 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 1 | подвал | Ремонт дверного блока | шт. | 1 | 1179.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 2 | Применительно прочистка труб ГВС | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 5 | 368.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | ВЫполнено
10 | 2011 | 2 | Применительно ГВС | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 4 | 1528.28 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 2 | кв.103 ПРименительно ХВС, ревизия вент. | Прочистка врезок ЦО | шт. | 3 | 711.92 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 3 | подвал | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 4 | 1521.38 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 3 | подвал | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 6 | 1237.73 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2011 | 3 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 16 | 932.06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2011 | 3 | подвал, ревизия | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 12 | 6056.01 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2011 | 3 | Применительно ливневка | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 60 | 3495.19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2011 | 5 |  | Проверка и ремонт теплообменника с гид. Испытаниями | шт. | 1 | 10611 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2011 | 5 |  | Смена задвижек D до 100мм | шт. | 1 | 6161 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2011 | 5 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 826 | 1941 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "Партэк"
20 | 2011 | 9 | подвал, Применительно опрес.внутр.сист.ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1684 | 107478 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2011 | 10 | эл.щитовая | Cмена замков накладных | шт. | 2 | 524.87 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2011 | 11 | подвал,Примен.внутр.сист.ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1684 | 107478 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2011 | 11 | этаж 5-6,7-8,8-9 | Ремонт цементной стяжки полов | кв.м | 1.2 | 414 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2011 | 12 | кв.72 | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 14 | 603 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2011 | 12 | подвал ГВС | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 4 | 3476 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2011 | 12 | Применительно устройство доски объявления | Устройство подоконных досок из ПВХ до 0,51 м в камен.стенах | шт. | 1 | 620 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
27 | 2011 | 12 | подвал | Очистка помещения от мусора | тн | 16 | 4067 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
28 | 2012 | 2 | кв.193 | Прочистка вентканалов | шт. | 3 | 742 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ООО "Белый МЕдведь"
29 | 2012 | 2 | подъезд | Ремонт дверного блока | шт. | 1 | 490 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
30 | 2012 | 3 | крыша | Ремонт дверного блока | шт. | 1 | 1786 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
31 | 2012 | 4 | кв.137-148, применительно промывка ГВС и ХВС | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 24 | 1881 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
32 | 2012 | 4 | подвал , применительно отключение системы ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 4 | 4759 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
33 | 2012 | 8 | ввод ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 40 | 7876 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
34 | 2012 | 8 | подвал, применительно ремонт металлической двери | Ремонт металлических ворот | кв.м | 1.6 | 1119 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
35 | 2012 | 9 | техэтаж, применительно закладка слуховых окон | Ремонт кирпичной кладки | куб.м. | 0.17 | 902 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
36 | 2012 | 9 | подъезд, применительно ремонт ступеней | Ремонт цементной стяжки полов | кв.м | 2 | 1739 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
37 | 2012 | 10 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1684 | 24954 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
38 | 2012 | 10 | подвал, применительно ревизия задвижек ф80мм | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 4 | 11636 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
39 | 2012 | 10 | подвал | Cмена замков накладных | шт. | 1 | 1811 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
40 | 2012 | 11 | кв.175,182, смена автоматического выключателя | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 637 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 322А по ул. ЧЕХОВА | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012