## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 186/2 по ул. С.ШИЛО
за период c 01.03.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.03.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 3 | кв64,65 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 38.1 | 11870.19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено.
2 | 2010 | 6 | ввод ХВС | Смена задвижек D до 100мм | шт. | 1 | 4377.27 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС 05
3 | 2010 | 8 | кв.18-20 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 6 | 2549.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено.Аварийная ситуация №1004.
4 | 2010 | 8 | кв.24 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 30 | 4904.57 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по предписанию ГЖИ.
5 | 2010 | 8 | кв.58 подвал | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | п.м. | 3 | 869.97 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено аварийная ситуация № 893.
6 | 2010 | 11 | подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 3 | 1519.12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено, предпис. ГЖИ
7 | 2010 | 12 | За 10 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7233.33 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2010 | 12 | За 10 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6382.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 2 | кв.2 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 3 | 1630.86 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС - 05
10 | 2011 | 3 | кв.79 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 3 | 1735.77 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
11 | 2011 | 4 | подъезд 6 | Ремонт каменных ступеней | шт. | 11.4 | 2656 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Потокол приоритетности
12 | 2011 | 9 | кв.40,78 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 88.5 | 17793 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 11 | подвал | Установка водомерного узла учета | шт. | 1 | 16249 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено МУП "Упрпвление"Водоканал"
14 | 2011 | 11 | 3 подъезд | Ремонт подъезда 5 этажного | шт. | 1 | 50549 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. №1804 от 22.12.2010г.Выполнено
15 | 2011 | 12 | кв.66-69 подвал | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4 | 4018 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено АДС-05
16 | 2011 | 12 | подвал ПРименительно D75,32,25 | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 52 | 46261 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 1300 от 15.06.2011г. Перенос с октября Выполнено
17 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 9190.58 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 8679.99 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2012 | 1 | кв.32 подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 6 | 3049 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
20 | 2012 | 2 | подвал, применительно ХВСф80мм | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 1 | 4543 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2012 | 3 | кв.32, применительно ХВС ф76мм | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 51.2 | 31700 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
22 | 2012 | 4 | кв. 66 Применительно ХВС | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4 | 4178 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности, выполнено
23 | 2012 | 4 | кв. 66 | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4 | 6021 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности , выполнено
24 | 2012 | 4 | подвал, применительно ф50мм | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 3 | 2220 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2012 | 4 | подвал | Проверка и ремонт теплообменника с гид. Испытаниями | шт. | 1 | 26769 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2012 | 5 | подвал, применительно установка циркуляционного насоса | Установка насосов ручных | шт. | 1 | 15215 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
27 | 2012 | 7 | кв.39,40 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 179.8 | 28130 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 487 от 22.03.2012г., выполнено
28 | 2012 | 10 | кровля в районе ливнестока | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 86.6 | 29486 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
29 | 2012 | 11 | территория, изготовление и установка ограждения |  | м. | 12 | 2571 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
30 | 2012 | 11 | кв.29 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 7.5 | 1347 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
31 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 9190.58 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
32 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 8679.99 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
33 | 2012 | 12 |  | Устройство отмостки из асфальтобетона | кв.м | 355 | 180738 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ИП Марценюк А.В.
[7 empty] | 552307.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 186/2 по ул. С.ШИЛО
за период c 01.03.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.03.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 3 | ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1317 | 32809.72 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2010 | 5 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 800 | 1784 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ООО "Центр Сфера". Акт № 10
3 | 2010 | 10 | ввод ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 280 | 8601.74 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2011 | 1 | Применительно смена сопла | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 50мм | шт. | 2 | 4347.22 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 1 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 15 | 868.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 1 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 15 | 868.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 1 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 4.5 | 260.51 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 1 |  | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 15 | 868.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 1 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 15 | 868.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 1 | кв. 18 подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 4.5 | 260.51 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 2 | +ликвид.возд.пробок | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 22 | 3699.47 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 3 | кв.40, прочистка-1шт,проверка-2шт. | Прочистка вентканалов | шт. | 3 | 868 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 3 | Применительно установка крана | Установка вентиля D до 32 мм | шт. | 1 | 443.22 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2011 | 3 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 34 | 1980.62 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2011 | 3 | подъезд 1 Применительно ремонт | Установка скамейки | шт. | 1 | 529.36 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2011 | 3 | Применительно укрепление свесов | Устройство свесов | п.м. | 10 | 210.63 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2011 | 6 | подвал Применительно D89,D25 | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | м. | 2.5 | 1038 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2011 | 6 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 1139 | 2676.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "ПАРТЭК"
19 | 2011 | 6 | подвал Применительно переход ЦК | Установка заглушек на трубопроводе диаметром 100мм | шт. | 1 | 898 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2011 | 7 | Применительно внутр.система ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1317 | 38333 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2011 | 8 | Применительно подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 799 | 3995 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Шубин А.С.
22 | 2011 | 12 | кв.24 | Ремонт цементной стяжки парапетов | кв.м | 7 | 8340 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2011 | 12 | подвал ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 4 | 2502 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2011 | 12 | Применительно ремонт двери выхода на кровлю | Ремонт дверного блока | шт. | 1 | 1619 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2011 | 12 | кв.66 | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 10 | 1811 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2011 | 12 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 14 | 603 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
27 | 2011 | 12 | подъезд 2,3 | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 16 | 689 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
28 | 2011 | 12 | Применительно устройство доски объявления | Устройство подоконных досок из ПВХ до 0,51 м в камен.стенах | шт. | 1 | 609 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
29 | 2012 | 1 | ввод ХВС | Смена задвижек D до 100мм | шт. | 1 | 4870 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
30 | 2012 | 2 | подвал, применительно ф80мм | Смена задвижек D до 100мм | шт. | 1 | 6016 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
31 | 2012 | 2 | подвал | Очистка помещения от мусора | тн | 1 | 2542 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
32 | 2012 | 4 | подвал, применительно кладка опор | Ремонт кирпичной кладки | куб.м. | 0.3 | 937 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
33 | 2012 | 4 | подвал | Проверка и ремонт теплообменника с гид. Испытаниями | шт. | 1 | 12450 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
34 | 2012 | 4 | подвал, применительно отключение системы ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 8 | 9248 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
35 | 2012 | 7 | кровля | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 939 | 6207 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
36 | 2012 | 7 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1317 | 46508 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
37 | 2012 | 8 | ввод ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 120 | 14993 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
38 | 2012 | 9 | лестничные клетки, применительно смена ламп | Электромонтажные работы | шт. | 13 | 223 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
39 | 2012 | 10 | Применительно прочистка труб ливнестока | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 60 | 2825 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
40 | 2012 | 10 | подвал, применительно запитка с промывкой ЦО | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | п.м. | 1317 | 22872 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
41 | 2012 | 11 | подъезд 2 и подвал, смена ламп | Электромонтажные работы | шт. | 11 | 704 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
42 | 2012 | 11 | подъезды, смена ламп | Электромонтажные работы | шт. | 10 | 174 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
43 | 2012 | 12 | подвал, изготовление и установка решеток | Установка решеток продухов | шт. | 4 | 2441 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
44 | 2012 | 12 | подъезды, смена пружин | Ремонт дверного блока | шт. | 5 | 3880 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 186/2 по ул. С.ШИЛО | за период c 01.03.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.03.2010 | за период c 01.03.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.03.2010 по 31.12.2012