## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 186/1 по ул. С.ШИЛО
за период c 01.02.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.02.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 2 | кв.60 | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 26 | 8639.34 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение в ЖКХ №8167 от 17.11.09. Выполнено вместе с ХВС
2 | 2010 | 2 | кв.68-60,ма.кв-ка | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 17 | 8212.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено, аварийная ситуация
3 | 2010 | 5 | кв.69 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 48.2 | 12181.62 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по поручению В.К. Однижко
4 | 2010 | 11 | подвал, ХВС, применительно, D 25 и 76 мм | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 6 | 3354.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС 05
5 | 2010 | 12 | кв.44-40-38-подвал | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 15 | 6858.71 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по пред.5116и от 16.11
6 | 2010 | 12 | кв.44-40-38-подвал, применительно ХВС | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 15 | 6836.95 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по пред.5116и от 16.12
7 | 2010 | 12 | За 11 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 6146.87 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2010 | 12 | За 11 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 5423.71 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 1 | кв.38-44,применительно D100 и D50 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 15.5 | 6922.51 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
10 | 2011 | 3 | подвал | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4.5 | 1611.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
11 | 2011 | 7 |  | Проектирование узлов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 15019.79 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ООО "Теплострой"
12 | 2011 | 9 | подвал, Применительно D 89 | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | м. | 7 | 8114 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 9 | подвал | Установка водомерного узла учета | шт. | 1 | 17035.78 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено МУП "Управление"Водоканал"
14 | 2011 | 10 | подъезд 1 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 175.4 | 24375.44 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7100.13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6705.68 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2012 | 5 | кв.68, машинное отделение | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 35 | 6105 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 382 от 01.03.2012г., выполнено
18 | 2012 | 6 | кв.11, применительно установка металлических перил | Установка перил деревянных | п.м. | 3 | 498 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
19 | 2012 | 8 | кв.48,49,52,53,56,57, применительно смена труб КНС ф110мм | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 12 | 12709 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
20 | 2012 | 9 | кв.48,49,52,53,56,57, применительно смена труб ГВС, ХВС ф32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 20 | 10260 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
21 | 2012 | 10 | кв.67 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 170 | 34719 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности, выполнено
22 | 2012 | 10 | подъезды 1 ,2, применительно ремонт рулонной кровли козырьков | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 17.5 | 6366 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2012 | 10 | кв.69,70, применительно ремонт кровли балконов | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 17.6 | 45217 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7100.13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6705.68 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 274218.58 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 186/1 по ул. С.ШИЛО
за период c 01.02.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.02.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 5 | придомовая территория | Энтомологические работы | кв.м | 3200 | 283.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии РО". Акт № 1
2 | 2010 | 7 | Применительно установка предохранителей | Элепроводка в камерах кабель или провод | п.м. | 1 | 297 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ИП Буршит П.М., акт № 1
3 | 2010 | 10 | ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1317 | 37022.7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 11 | подвал | Водоотлив из подвала насосами (ручными) | м3 | 16 | 375.81 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 1 | Применительно смена сопла | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 50мм | шт. | 1 | 1982.16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 1 | подвал Применительно ремонт узла учета | Ремонт теплообменника | шт. | 1 | 7852.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 1 | подвал (наб.сальников) | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 3 | 2086.85 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 1 | кв.13-9, Применительно D 40 | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 1 | 439.72 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 2 | подв,щитовая Применительно смена крана | Установка вентиля D до 32 мм | шт. | 1 | 78.94 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 3 | подвал ПРименительно монтаж труб ЦК | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 2.5 | 338.04 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 3 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 39 | 2271.89 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 3 | Применительно ливневка | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 40 | 2330.12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 3 | Применительно ливневка | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 40 | 2330.12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2011 | 6 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 585 | 1374.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "ПАРТЭК"
15 | 2011 | 7 | Применительно проектирование узла учета | Теплообменник, мощность отвод. тепла, кВт до 100 | шт. | 1 | 15019.79 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ООО "Теплострой"
16 | 2011 | 9 | подвал, Применительно внутр. сит. ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1578 | 43954 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2011 | 10 | подвал | Установка решеток продухов | шт. | 1 | 2119.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2011 | 12 | Применительноустройство доски объявления | Устройство подоконных досок из ПВХ до 0,51 м в камен.стенах | шт. | 1 | 609 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2012 | 4 | подвал, применительно отключение системы ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 6 | 6378 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2012 | 5 | кровля, применительно очистка ливнестока | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 60 | 2358 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2012 | 7 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1571 | 43928 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2012 | 8 | ввод ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 30 | 8740 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2012 | 8 | теплообменник | Проверка и ремонт теплообменника с гид. Испытаниями | шт. | 1 | 39885 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2012 | 9 | 7 этаж (кв.60), применительно ремонт выключателя, смена ламп |  | шт. | 1 | 51 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2012 | 10 | Применительно снятие размеров проемов для остекления |  | шт. | 17 | 1390 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2012 | 10 | подъезд 1, 2, применительно ремонт ступеней | Ремонт цементной стяжки полов | кв.м | 9 | 2536 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
27 | 2012 | 10 | Применительно ремонт дверей выхода на кровлю | Ремонт дверного блока | шт. | 4 | 4693 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
28 | 2012 | 10 | подъезд 2 | Ремонт дверного блока | шт. | 2 | 1797 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
29 | 2012 | 10 | подъезд 1,2 | Смена разбитых стекол | кв.м | 15.6 | 10891 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
30 | 2012 | 10 | подвал, применительно запитка с промывкой ЦО | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | п.м. | 1578 | 31127 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
31 | 2012 | 10 | кв.60, ремонт патрона | Злектропатроны настенные керамические | шт. | 1 | 267 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
32 | 2012 | 12 | кв.17, ревизия ЩЭ | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках без ремонта автоматов | шт. | 2 | 3180 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 186/1 по ул. С.ШИЛО | за период c 01.02.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.02.2010 | за период c 01.02.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.02.2010 по 31.12.2012