## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 6/1 по ул. ПОПОВА
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 1 | подвал | Смена задвижек D до 100мм | шт. | 1 | 2563.38 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2010 | 5 | кв.34 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 6.5 | 2931.59 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС 05
3 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3443.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3013.41 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 4 | кв. 24 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 4 | 1798 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 1470 от 30.11.2010г.
6 | 2011 | 5 | кв.24 подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 3 | 1513 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по плану апреля
7 | 2011 | 10 | кв.38, кв.38 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | кв.м | 7.1 | 9733.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 11 | подвал | Установка водомерного узла учета | шт. | 1 | 15038 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей МУП "Управление"Водоканал"
9 | 2011 | 11 | кв.29 подъезд 2, Применительно ремонт МОП с побелкой и покраской | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | шт. | 1 | 55502 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 1262 от 08.06.2011г.Выполнено
10 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3874.39 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3659.14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 12 | кв.16 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 5 | 2264 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2012 | 6 | Применительно козырька и крыльца | Ремонт цементной стяжки полов | кв.м | 12 | 8997 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности, выполнено АДС-05
14 | 2012 | 6 |  | Установка общедомового прибора учета электрической энергии | шт. | 1 | 7247.07 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено МУП "Таганрогэнерго"
15 | 2012 | 7 | кв.32, Применительно ХВС | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | п.м. | 12 | 9991 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности, выполнено АДС-05
16 | 2012 | 8 | Применительно крыльцо | Ремонт цементной стяжки полов | кв.м | 4.5 | 1761 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритености, выполнено
17 | 2012 | 8 | кв.23-подвал-кв.27, применительно смена труб КНС ф50,100мм | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 11 | 6741 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
18 | 2012 | 8 | подъезд 1,2, Применительно с ремонтом плиты | Ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъездом отдельными местами с заменой 1 слоя | кв.м | 6 | 4220 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 743 от 21.05.2012г., выполнено
19 | 2012 | 10 | подъезд 1 МОП | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | шт. | 1 | 69877 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 2844 от 22.11.2011г., выполнено
20 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3874.39 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3659.14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 221701.56 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 6/1 по ул. ПОПОВА
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 10 | ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 754 | 17537.79 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2011 | 1 | подвал. прочистка | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 21 | 1215.7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2011 | 2 | кв.1 подвал | Ремонт теплообменника | шт. | 1 | 5719.23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2011 | 3 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 34 | 1980.62 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 3 | Применительно ливневка | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 40 | 2330.12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 4 |  | Установка скамейки | шт. | 2 | 18500 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 7 | Применительно подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 407 | 2035 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Шубин А.С.
8 | 2011 | 8 | фасад | Перенавеска водосточных труб | п.м. | 9 | 1316 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 8 | улица | Окраска газовых труб | кв.м | 12 | 1929 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по графику
10 | 2011 | 10 |  | Перенавеска водосточных труб | п.м. | 6 | 726.7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 11 | подвал,Применит.запитка сист.ЦО,промывка | Прочистка врезок ЦО | м3 | 1780.8 | 3373 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 12 | Применительно устройство доски объявления | Устройство подоконных досок из ПВХ до 0,51 м в камен.стенах | шт. | 1 | 609 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 12 | кв.1 | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 5 | 220 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2012 | 2 | кровля, применительно очистка от снега | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 48 | 2246 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2012 | 4 | фасад 1 подъезд | Навеска водосточных труб | п.м. | 2.5 | 3118 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2012 | 4 | кв.34 фасад | Перенавеска водосточных труб | п.м. | 6 | 801 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2012 | 4 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 754 | 18390 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2012 | 4 | подвал, применительно промывка грязевика | Монтаж грязевиков 89мм | шт. | 1 | 1691 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2012 | 5 | территория, применительно оакраска деревьев и скамеек | Масляная окраска детских площадок | кв.м | 120.2 | 6990 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2012 | 5 | территория, применительно окраска дверей, деревьев и скамеек | Масляная окраска детских площадок | кв.м | 65 | 5772 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2012 | 6 | фасад, прменительно установка аншлагов | Ремонт оконных переплетов | шт. | 1 | 788 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2012 | 9 | подъезд 2 | Смена разбитых стекол | кв.м | 0.6 | 158.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2012 | 9 | подъезд 1, применительно замена креплений "Кобры" | Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | шт. | 3 | 1703 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2012 | 10 | подъезд 2, установка и разборка подмостей |  | кв.м | 20 | 4691 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2012 | 10 | подвал, применительно заполнение системы ЦО с промывкой | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | п.м. | 754 | 9375 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2012 | 11 | кв.17, смена автоматического выключателя | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов | шт. | 1 | 470 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
27 | 2012 | 11 | подъезды, установка табличек |  | шт. | 2 | 853 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
28 | 2012 | 11 | подъезд 2, очистка свесов и желобов | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 52 | 1696 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
29 | 2012 | 12 | подъезд 1,2, ремонт козырьков | Ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъездом отдельными местами с заменой 1 слоя | кв.м | 8.8 | 4646 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 6/1 по ул. ПОПОВА | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012