ООО «УК «Западное»

| № | Адрес Многоквартирного дома | Установка приборов учета, узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловой энергии |  | ГВС |  | ХВС |  | Электроэнергия |  |
|  |  | дата установки | дата ввода в эксплуатацию | дата установки | дата ввода в эксплуатацию | дата установки | дата ввода в эксплуатацию | дата установки | дата ввода в эксплуатацию |
|  | 2008-2009год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пархоменко, 17 | 2009 | несоответствие проекту, нет документов | -- |  | -- |  | 2011 | вышел из строя |
| 2 | С.Шило,186/1 | 2008 | несоответствие проекту | -- |  | 2011 |  | 2011 | 2011 опломб |
| 3 | С.Шило, 200 | 2009 | несоответствие проекту, нет документов | -- |  |  |  | 2011 | 2011 опломб |
| 4 | Сызранова, 24 | 2008 | несоответствие проекту | 2008 | несоответствие проекту | 2008 | 2011 опломб | 2011 | 2011 опломб |
| 5 | Чехова, 353 | 2008 | 2012 | 2008 | 2012 | 2008 | 2011 опломб | 2011 | 2011 опломб |
| 6 | Чехова, 355 | 2008 | 2011 | 2008 | 2011 | 2008 | 2011 опломб | 2011 | несанкцион. подключения |
| 7 | Театральная,34/1 | 2009 | 2012 | -- |  | 2011 |  | 2011 | 2011 опломб |
|  | 2010год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Театральная,17/2 | 2010 | несоответствие проекту, нет документов | -- |  | -- |  | 2011 | 2011 опломб |
| 9 | Театральная, 19 | 2010 | несоответствие проекту, нет документов | -- |  | 2011 |  | 2011 | 2011 опломб |
| 10 | Комарова, 4/2 | 2010 | 2011 | -- |  | 2010 | 2011опломб | 2011 | 2011 |
| 11 | С.Шило, 247 | -- |  | -- |  | 2010 | 2011опломб | 2011 част | 2011 опломб |
| 12 | Чехова, 326 | -- |  | -- |  | 2010 | 2011опломб | -- |  |
|  | 2011год |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2011 опломб |
| 13 | Жуковского, 7 | 2011 | 2012 | -- |  | 2011 |  | 2011 | 2011 опломб |
| 14 | Менделеева, 8/2 | 2011 | 2012 | -- |  | -- |  | -- |  |
| 15 | С.Шило, 188 | 2011 | 2012 | -- |  | 2011 | 2012опломб |  |  |

| Директор ООО «УК «Западное» | В.И. Западня |
| --- | --- |